Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Балахна | ТП-534. Ул. Пирогова, д.2. | 21.06.16 | 17-18 | 21.06.16 | 20-00 | Повреждение КЛ 0,4 кВ при производстве земляных работ сторонней организацией. |