Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Г. Балахна | ТП-4 -Реабилитационный центр -Ул. 1 Мая д. 1-8 -Цветной бульвар д.11 | 21.06.18 | 19-06 | 21.06.18 | 22-57 | На повр. кл 6кВ стороней организации |