Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-665 Саровбизнесбанк Переулок Холодный 10 | 21.06.18 | 14-30 | 21.06.18 | 20-42 | На повр. кл 10кВ ТП-665 II - ТП-619 I ( собственность СИП ) |