Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-516 II. Ул. Новая д.32, 36, 26, 24, 32, 34б Ул. Костина д.20 Газпромбанк, Будь Здоров мед. клиника, ЗАО международный московский банк, ПБОЮЛ Кузнецова, Ингосстрах, АО «Юникредит банк» | 21.06.25 | 13-00 | 21.06.25 | 16-06 | В РП-50 ф.508 "Земля" в сети.На повреждении КЛ 6 кВ ТП-516 II-РП 50 ф.508.Не согласованные земляные работы "Теплоэнерго" |