Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3121: КНС ул .Кима д. 339А АЗС №52007 ул. Кима д. 339 СТ Нефтяник ул. Ясная ТП-3531: - ул. Полесская д. 5 – 22. -ул. Дубравная д. 5-17. КНС, Дет. сад №301. Лыжная база «Красное Сормово». Котельная АО"Теплоэнерго" на ул.Дубравная, д.18 ТП-3448: Ул. Ясная 30,31 ТП-3584: ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул. Планетная 39 ТП-3583: Ул. Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д,16, 40 | 21.07.23 | 12-54 | 21.07.23 | 15-17 15-17 15-17 18-42 18-42 | На ПС Тяговая Высоково (ГЖД) погашена I и II СШ 6 кВ. На ПС Высоково (ГЖД) повреждение трансформатора. |