| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2477 Ул. Московское шоссе д.146; Ростелеком умная остановка; Наземный переход; Рекламная конструкция ООО "Перспектива"; Автомойка "Орион" ул.Московское шоссе, д.146Б К1; Магазин "Пятёрочка" ул. Московское шоссе, д.146. | 21.07.25 | 10-15 | 21.07.25 | 13-00 | ПС Новосорм. откл. ф.606 от защит. Погасла РП-26 СШ-2 (Зефс-Энерго). На повреждении КЛ 6 кВ ПС Новосорм. ф.606 - РП-26 (бесхоз). |