Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-644 II ул. М. Горького д. 61, 63, 65 Б. ТП-516 I ул. Новая д.24, 32, 34 Б, 36 Ул. Костина д.20 | 21.08.23 | 11-00 | 21.08.23 | 11-30 | На ПС Свердловская действием защиты отключился ф. 614, в РП-4 (Нагорный участок) гасла II СШ-6кВ. На повреждении КЛ-6кВ ф.614 (Нагорный участок). |