Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП - 3121 КНС Ул. Кима 339 А АЗС Ул. Кима 339 Сады СТ «Нефтяник» Рит.Агенство | 21.09.18 | 10-52 | 21.09.18 | 15-04 | Аварийное отключение РП – 22 ф. 226 от МТЗ Повреждение КЛ 6кВ ТП 3484 – ТП – 3515 Оборонэнерго |