Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Бор | ТП-1995 I Школа №1 Ул. Красногорка, д.20 ТП-1173 I ФОК Ул. Красногорка, д.55 ТП-1187 I МЧС Ул. Красногорка, д.59 ТП-1990 I Строящийся Д/С | 21.11.22 | 14-18 | 21.11.22 | 15-15 | РП-1 ф.13 уч-к ТП-1173 I- ТП-1990 I, повреждение КЛ 10 кВ в результате раскопок сторонней организацией. |