Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2473 I ул. Каширская д.70, д. 70/1. | 21.11.23 | 19-40 | 21.11.23 | 23-06 | На ПС Ленинская действием защиты отключился ф.609 к РП-15 (Зефс-Энерго). РП-15 было полностью погашено. На повреждении КЛ-6 кВ ф.609 ПС Ленинская - РП-15 (Зефс-Энерго). |