Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Нвгород | ТП-666 II: Средной рынок (административное здание №1 ул.Костина д.13) ТП-521 II: Отделение сбербанка ул. Костина, 6. ж/д ул. Костина, 6 к.1 ж/д ул. Короленко, 19б | 21.11.23 | 08-14 | 21.11.23 | 11-21 | В РП-86 откл. ф. 866 На повреждение КЛ 10 кВ ТП- 666 II – ТП- 521 II. КЛ Специнвестпроект, поврежден сторонней организацией при земляных работах |