Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-1171 Ул. Бетанкура 29 | 21.12.16 | 19-30 | 21.12.16 | 20-00 | На повреждении КЛ 6 кВ (Аб.) РП ГНС ф.621 – ПС Канавинская ф.621 (земляные работы) |