Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | п.Ямново | ЯМЗ ТП-1 | 22.02.19 | 13-30 | 22.02.19 | 16-30 | От ТО отключилась ВЛ-3556, из-за чего погасла ПС Ямново полностью, причина отключения – схлёст проводов на участке ВЛ-3556 Семёновских ЭС |