Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4595 Ул. Юбилейная д. 39а, 41 Ул. Бекетова д.71, 73 Частный сектор: Ул. Ольховая д.1-15, 2-14; Ул. Юная д.1-13, 2-14; Ул. Каменская д. 1-17, 2-16. | 22.05.18 | 22-20 | 22.05.18 | 23-30 | Аварийное отключение РП-47 ф.47-11 (Приокского РЭС ЦЭС) На повреждении КЛ 6 кВ ТП-4595 – ТП-4550, (Приокского РЭС ЦЭС) |