| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н. Новгород | ТП-619 II ТЦ Лобачевский Плаза ТП-630 II Гостиница на Театральной площади, д.1, Мини-отель на Ул.Пожарского, д.1 Ул.Пожарского, д.5 ТП-650 II Бизнес-центр на ул.Семашко, д.37 | 22.05.21 | 12-47 | 22.05.21 | 15-09 | В РП-206 от защит отключился ф.206-6, на повреждении КЛ 10 кВ ТП-619 II – РП-206 ф.206-6.(СИП) |