Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-2700(2) Ул.Зеленодольская, д. 54а ТП-2151 Ул.Завкомовская, д. 6, 6/1, 6/2, Котельная, подкачка | 22.06.20 | 11-15 | 22.06.20 | 12-25 13-08 | На ГПП Кристалл от МТЗ отключился ф.14, на повреждении КЛ от ТП-2700 II до ТП-2887. Заречного РЭС |