Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород п. Нагулино | ТП-501 Сады «Доскинец-19» ТП-502 Сады «Золотая осень» Сады «Надежда» | 22.06.22 | 16-00 |  |  | РП-15 (Дзерж. РЭС) аварийное отключение ф.157. На повреждение КЛ-10кВ ТП 326 - ТП 644 (Дзерж. РЭС) Повреждение при земляных работах. |