Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-4782 - ул. Юбилейная д.26, д.28, д.30 -ул. Чукотская д. 3Б, д.3А ЦТП Теплоэнерго ул. Чукотская д.5А | 22.07.21 | 07-01 | 22.07.21 | 08-59 | РП-20 аварийное отключился ВВ ф.205 от МТЗ. на повреждении КЛ 6 кВ ТП 4395 – ТП 4429/ТП 4264(Приокский РЭС) |