Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-794 I, - ул. Родионова, 192 ТП-910 I, - ул. Лысогорская, 89 ТП-969 I Стройплощадка | 22.07.21 | 19-01 | 22.07.21 | 21-02 | Аварийное отключение в РП-95 ф.957 Дефектный КЛ 10 кВ ТП-609 I – ТП-910 I (СИП) |