| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-840 ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» на ул. Родионова, 190 ТП-884 Ул. Родионова, 190д Клинико-диагностический центр ТП-911 ООО "Атлант" ул. В.Высоцкого, д.1 ТП-839 Офисно-медицинский центр АО «Корпорация развития Нижегородской области» ул. Деловая, д.11 ООО «Орматон» ул. Деловая, д.1 | 22.07.22 | 02-31 | 22.07.22 | 02-49 | На ПС Старт действием МТЗ отключился ф.1028 к РП-83 (на ул. Родионова) Инженерных сетей. В РП-83 АВР отработало успешно. Причина отключения - перекрыло ТСН-2 СШ 10кВ с возгоранием ТСН-2. По требованию персонала Инженерных сетей и персонала МЧС РП-83 гасили полностью. |