Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-869 I СШ ул.Лысогорская 89 к.1 ТП-870 I СШ Ул. Лысогорская 89 к.2 | 22.08.23 | 17-42 | 22.08.23 | 18-47 | В РП-95 действием защиты отключился ВВ ф.959, на повреждении КЛ-10 кВ ТП-967 II - РП-92 ф.92-16 (ЦИП). |