Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Н.Новгород | ТП-2473: Ул.Каширская, д.70, 70/1. ТП-2469: Ул.Баумана, д. 58, 60, 62, 64, 64/1, Ул.Баумана, д.51-100, 113, 115, 117, 121, 115а, 149-169. Теплопункт, насосная. | 22.09.20 | 05-30 | 22.09.20 | 07-50 | На ПС Ленинская от МТЗ отключились ф.609 и ф.623, погашено полностью РП – 15 (Зевс-Энерго), на повреждении КЛ 6 кВ РП-15 ф.609 – ПС Ленинская( Зефс Энерго) и КЛ 6 кВ РП-15 ф.623 – ПС Ленинская(Зефс Энерго) |