Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-5106 I Ул.Панфиловцев, д. 4а, 4б, 7, 9. ТП-5037А Котельная на ул. Баранова, д.11, БССС Билайн, Отдел соцзащиты моск. Района на ул. Черняховского, д.13а ТП-5036 I Магазин «Сатурн» ул. Черняховского, д.11, ул. Баранова, д.9, 9а, 12, ул. Панфиловцев, д.5 ТП-5009 I Кафе «Айвенго», Кафе ул. Баранова, у д.9а, Фонтан, Ул. Панфиловцев, д.4. | 22.09.21 | 11-48 | 22.09.21 | 13-36 | На ПС Сокол действием защит отключился ф.1001Б, была погашена 1СШ-6кВ. На повреждении КЛ-6кВ ф.1001Б (СИП) сторонней организацией при земляных работах. |