Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4660 пр-т Гагарина 160 Дет/Комбинат №3 Котельная «Теплоэнерго» РОВД Приокского р-на | 22.10.17 | 15-15 | 22.10.17 | 16-26 | В РП-10 ф.106 отключился от МТЗ. Повреждение КЛ 6 кВ ТП 4458 – ТП 4910(Приокский РЭС) |