| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-5019(1), Ул. Мирошникова 3а, 3б, 1,1а,1б,3,5 Ул. Орджоникидзе д.23 ТП-5140, Ул. Чаадаева,43,45 ТП-5127, Ул. Мечникова, 53,51.55,57,59,61 ТП-5043(1), Ул. Чаадаева д.33 ТП-5025 ул. Мечникова 5, ул. Сибирякова 12 | 22.11.19 | 09-46 | 22.11.19 | 10-55 | РП-32 откл ф.325 от МТЗ, На повреждение КЛ 6 кВ ТП-4027(1) – ТП-5140 (2). (абонента) |