| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4100 I Минимаркет "Сезон". Ул. Надежды Сусловой, д.12/1, 12/2. Ул. Агрономическая, д. 32, 34, 36, 38. | 22.11.21 | 14-22 | 22.11.21 | 15-22 | В РП-56 (Приокск. РЭС) отключали ф. 563 при определении земли в сети 10 кВ. На повреждении КЛ 10 кВ ТП-4640 - ТП-4100 I (Приокского РЭСа) |