Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-3404 II Ул. Дмитрия Павлова д. 2, 3, 4, 5, 6. Ул. Щербакова д.14, 22, 22а, 28. Ул. Станционная, д.48, 50Б, 52. ТП-3477 ООО «ПСК Российские регионы» Административное здание ул. Васенко, д.4. Ул. Васенко, д.2 | 22.11.23 | 11-17 | 22.11.23 | 12-06 13-00 | В РП-55 (Сормовский участок) действием защиты отключился ф.550. На повреждении КЛ-6 кВ ТП-3477 - ТП-3243 II Сормовского участка. |