Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2374 II Ул. Новикова Прибоя, д.17а | 22.12.21 | 16-39 | 22.12.21 | 17-28 | В ТП-2374 I аварийно отключен ВН к ТП-2950 (Заречный РЭС), повреждение в ТП-2950 (Заречный РЭС). |