Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4574 ул. Бекетова 6а, 6в, 6, 4в, 4б пер. Светлогор.13, 16 | 23.01.24 | 10-22 | 23.01.24 | 11-42 | пс Приокская аварийное отключение ф.617. На повреждении КЛ 6 кВ РП-40 ф.617 /РП 55(Нагорный РЭС). |