Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-2700(2) Ул.Зеленодольская, 54а ТП-2151 Ул.Завкомовская, 6,6/1, 6/2, Котельная, подкачка | 23.02.19 | 21-45 | 24.02.19 24.02.19 | 01-08 04-45 | На ГПП Кристалл от МТЗ отключился ф.14, на повреждении КЛ от ТП-2151 до ТП-2857. |