Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | РП-83 IV СШ-10 кВ ТП-226 I (Электрон и К) | 23.03.17 | 15-00 | 23.03.17 | 15-22 | На п/с Печёрская откл. ЛЭП 1007 В, на повреждении КЛ 10 кВ п/с Печёрская – РП-83 ф.1007 (абон.) |