Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП- 419 I Ул. Трудова 8 Ул. Фрунзе 7,6,8 ТП-87 II Ул. Полтавская,33/45, 39 Ул. Ижорская,36А, 34, 34а, 36 Ул. Генкиной,43/1 | 23.03.20 23.03.20 | 14-21 14-21 | 23.03.20 23.03.20 | 15-50 16-05 | В РП-81 откл. ВВ ф. 812,816 на повреждении КЛ 6 кВ РП 81 ф.812 – ТП-108 1 (Нагорного РЭС) |