Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-321 ул. Невзоровых д. 1, д.6 ул. Студеная д.78, д.80. ул. Генкиной д.2 ЦТП-114 ул. Невзоровых д.1 | 23.05.25 | 16-34 | 23.05.25 | 19-40 | В РП-11 (Россети) действием защиты отключился ф.111. На повреждении КЛ-6 кВ РП-11 ф.111 - ТП-571 I (Россети). |