| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-493 Ул. Нижнепечерская, д. 2,4 | 23.07.19 | 03-00 | 23.07.19 | 05-08 | В РП-38 от МТЗ откл. ф.1008, ф. 386. На повреждении КЛ 6 кВ РП-38 ф.1008, ф. 386 (сторонней организации) |