| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4058 Ул. Батумская, 21, 21а ул. Елисеева, 7, 7А, 7Б, 8 ул. Бонч-Бруевича, 2, 4, 6А ул. Луганская, 7, 9. д/с № 255 ул. Луганская 8 | 23.07.25 | 11-35 | 23.07.25 | 13-39 | В РП-23 ф.232 откл. от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ Россети РП 23 ф.232- ТП-4058-II |