Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2700 2СШ Ул. Зеленодольская д.54, д.54а ТП-2151 Ул.Завкомовская д.6,д.6/1,д.6/2 Котельная ул.Завкомовская | 23.08.19 | 07-23 | 23.08.19 | 09-56 | Пс Кристалл отключение ф.14 На повреждение КЛ 6 кВ ТП2129-ТП2910 КЛ абонента |