Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-321 I. Ул. Невзоровых 1,6 Ул. Генкиной 2 Ул. Студеная 78,80. ЦТП-114 | 23.08.17 | 11-12 | 23.08.17 | 12-25 | В РП-11 откл МВ ф111 от МТЗ, повреждение КЛ 6 кВ ТП-571I к ТП-321I (Нагор. РЭС) |