| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-493 I Ул. Нижнепечерская, д. 2, 4 ТП-494 I Ул. Нижнепечерская, д. 4, 6 | 23.09.22 | 15-45 | 23.09.22 | 16-57 | В РП-38 (Зевс-Энерго) действием защиты отключился ф.1003. Были погашены 1СШ-10кВ в РП-38 (Зевс-Энерго) и 1СШ-10кВ в РП-58 (Зевс-Энерго). На повреждении КЛ-10кВ ТП-362 I - ТП-354I (Нагорн. РЭС). |