Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2473 I ул. Баумана д.58, д.64/1, д.60, д.64. д. 62. ЦТП-404 Теплоэнерго ТП-2469 I ул. Каширская д.70, д. 70/1. | 23.09.23 | 23-00 | 24.09.23 | 01-13 | На ПС Ленинская отключился ф.623, в РП-15 (Зефс-Энерго) погасла 1 СШ-6кВ. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2473 I - ТП-2469 I (СИП). |