Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-5 ул. Горького, д.3 , 6, 8, 10; ул. Правдинская, д.1-5, 1А, 2А, 4А; ул. Бумажников, д.27А ТП-2 ул. Главная, д.1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Бумажников, д. 27-38, 40-47, 49, 27Б; пер. Макаренко, д.1, 2, 8 КНС ТП-1Н ул. Тимирязева, д.1-5; ул. Волжский Рейд, д.35А ТП-2А ул. 1-Волжская, д.1-14, 3А, 16-20, 22-35, 29А; ул. 2-Волжская, д.1-11; ул. Главная, д.27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77; ул. Пески, д.3, 8, 10, 11, 13, 14-16, 21, 22, 24-32, 36, 37 ТП-8 ул. Фрунзе, д.33; пр. Дзержинского, д.46, 48, 50; ул. Тополиная, д.1, 3, 5, 7, 9; ул. Главная, д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; пер. Щорса, д.1-10, 4А, 12; пер. Гайдара, д.1-7 ТП-3 ул. Горького, д.15, 17, Больница ТП-4 ул. 1 Мая, д.1-6, 8 детский дом ТП-17 ул. Горького, д.14, 16, 20, 20А, 20В, 22, 24, 26; ул. Кирова, д.1-9; ул. Фрунзе, д.20А КНС | 23.10.17 | 12-00 | 23.10.17 | 13-45 | П/С Накат откл. фид.621 ложная работа защит на ПС Накат |