Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4057 I СШ ул. Вологдина д.2, д.4, д.5,д.8 ул. Арсеньева д.3, д.5. | 23.11.23 | 19-40 | 23.11.23 | 21-08 | В РП-23 действием защиты отключился ф.233 (Приокский уч.). На повреждении КЛ-6 кВ ТП-4057(I) - РП-23 ф.233 (КЛ Россети) |