| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | п. Октябрьский | ТП – 1998 д/с Ивушка ул. Молодежная 21,20 . ОАО «Борремфлот» | 24.01.19 | 14-57 | 24.01.19 | 16-18 | Аварийное отключение ВЛ 3544 на п/с Моховые горы Повреждение ВЛ 35кВ |