Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3584 (1) ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул. Планетная 39 ТП-3583(2) Ул. Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д,16, 40 | 24.01.21 | 07-28 | 24.01.21 | 09-09 | п/с Высоковская отключение ВЛ 110 кВ 195, погашена 1 СШ 6 кВ. |