| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н.Новгород | ТП-2537-I пр. Ленина д.69 к1. ТП-2538-I пр. Ленина д.65, 67 к1. | 24.01.23 | 12-11 | 24.01.23 | 12-44 | ПС Дизель при отыскании "Земли" в сети 10 кВ отключен ф.20. Обесточена РП-114 СШ-1 10 кВ. На повреждении КЛ-10 кВ СИП ПС Дизель ф.20 - РП-114 (повреждение сторонней организацией при проведении земляных работ) |