Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2333 I Ул. Бульвар Заречный д.9, 9А. Ул. Архитектурная, д.6 | 15.05.21 | 17-20 | 15.05.21 | 19-15 | На ВЛ-6кВ ТП-2792 – ТП- 2949 (Зар. РЭСа) оборвало провода. |