Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-3302 I ул. Народная д.50, д.52. | 24.02.24 | 02-31 | 24.02.24 | 03-58 | РП-36 (Сормовский у-к) при определение "земли" в сети отключили ф.396. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 3302 I - ТП 2318 I(аб). |