Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП - 2151 Ул. Завкомовская 6, 6/1, 6/2, 8. Котельная | 24.03.17 | 18-03 | 24.03.17 | 20-00 | Отключение в РП-24 ф.246 Повреждение концевой муфтыф.246 Заречного РЭС |