Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Бор | ТП-1174 (Боталово-2) ул. Нижегородская д.1-6, 7-20, 23-42, 37-57. Ул.Ярморочная д.1-8, 26-30. Ул. Губернская д.1-20, 19-40. Ул. Бугровых, д.25, 1-30. ТП-1175 (Боталово-3) Ул. Кабанова д.1-25 Ул. Калашникова д.2а, 1-20 Ул. Никонорова д.1а, 1-28 Ул. Гурвича д.1-10 Ул. Филатова д.1а, 1-32 Ул. Мыльникова д.1-16 Ул. Негина д.1а, 1-32 Ул. Данилова д.1-8 КНС и очистные сооружения. | 24.03.20 | 04-10 | 24.03.20 | 06-20 | Аварийное отключение РП-1 ф.16 На повреждении КЛ 10 кВ ТП-1174 – ТП-1175 |