Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-2346 ул. М. Шоссе д.140, д.142. | 24.04.21 | 22-14 | 24.04.21 | 23-46 | В РП-77 (Заречный РЭС) аварийное отключение ф.773 от МТЗ На повреждение КЛ 6 кВ ТП 2346 II – ТП 2831(Заречный РЭС) |