Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Бор | ТП-1164 Ул. Фрунзе, д.21, 23, 25, 26, 89. ВЛ-0,4кВ Воровского (Бор. РЭС) Котельная. | 24.04.23 | 11-19 | 24.04.23 | 13-05 | В РП-34 (Борского РЭСа) от МТЗ отключился ф.345. На повреждении КЛ-6кВ (Борский РЭС). |